七、投标文件的有关格式

- 7.1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人（企业负责人）授权委托书

（法定代表人（企业负责人）来投标的，此表不用）

致：（采购单位名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（企业负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加                        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：                 法定代表人姓名：

职务：                          职务：

被授权人身份证号码：

供应商盖章：

年    月    日

附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表近三个月内任一个月的社保缴纳证明

- 7.2、报价文件

开标一览表

项目名称：  宁波市鄞州保安服务有限公司视频监控采购及安装项目

单位：元（人民币）

| 项目名称 | 宁波市鄞州保安服务有限公司视频监控采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 投标总价（小写） |  |
| 投标总价（大写） |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：   年   月   日

投标分项报价表

项目名称： 宁波市鄞州保安服务有限公司视频监控采购及安装项目

| 序号 | 设备名称 | 技术参数描述 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万结构化球型摄像机 | 1.主要技术要求：传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux（红外灯开启）；最大补光距离：200m（红外）；补光类型：红外；雨刷功能：雨刷；镜头焦距：4.8 mm～154mm；镜头光圈：F1.6～F4.0；视场角：水平：55.8°~2.4°；垂直：31.9°~1.3°；对角：63.7°~2.7°；光学变倍：32倍； 2.定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 3.可视域功能：支持；智能分类：融智能； 4.视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）； 5.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 6.智能说明：视频结构化，周界，人脸检测彼此互斥使用； 声警戒：内置27条语音报警内容，支持自定义语音内容导入（需外接扬声器使用）； 7.防抖功能：电子防抖； 8.透雾功能：电子透雾； 9.网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 10.防护等级：IP67；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 11.接口类型：RJ45接口；RS485接口 | 海康 | DS-2DF8C43WNZ-YZGA/XY | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 全结构化枪型摄像机（400万像素） | 1.采用1/1.8英寸ProgressiveScanCMOS传感器； 2.最大图像尺寸：2688×1520； 3.彩色最低照度0.0005Lux@（F1.2，AGCON）； 4.焦距：10~50mm； 5.支持RT、RL、非机动车、机动车抓拍及周界防范；支持实时抓拍、支持优选抓拍、支持质量优先三种抓拍策略；支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息； 6.防补光过曝：内置暖光灯补光，支持防补光过曝开启和关闭； 7.白光模式：普通监控：70 m，RL抓拍/识别：15m；宽动态：120dB； 8.支持标准的256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10M/100M/1000 M自适应网口； 9.接入标准：ONVIF、GB/T28181-2022； 10.防护等级：IP66；含电源、防护罩及相关的安装附件。 | 海康 | DS-2CD704UNZ-YZGA/XY | 台 | 14 |  |  |
| 3 | 室外机箱 | 1.静电喷塑，背部或底部进线、可支架或抱箍安装； 2.尺寸可按需定制。 3.外壳防护等级符合IP55的等级要求； 4.箱体防雨设计；厚度≥1.2mm；机箱门定制字样；同时具有防雨、防尘、防高温、防盗、防盐雾和防腐蚀等功能。含空开、电源网络二合一防雷等配件。 | 国产 | 定制 | 套 | 7 |  |  |
| 4 | 治安监控补光灯 | 1.防护等级IP66、显色指数≥90、有效补光区域：20米*10米、有效补光区域内任意一点最低照度≥3Lux，无眩目； 2.工作环境：-55～+50℃，功率≤80W，原厂质保5年，自带一体化光控开关。改造及新建乡镇点位球型摄像机补光、根据现场情况预留。最终以投标人响应为准。 | 大华 | DH-ITALE0070AA-TF | 台 | 14 |  |  |
| 5 | 6米立杆 | 1.L形杆，6米，挑3-4米，立杆壁厚6MM，挑臂壁厚4MM，材料采用热轧钢板（Q235），热镀锌按国家标准，镀锌层厚度≥85μm，保证20年不锈蚀； 2.喷塑：厚度0.5mm以上，色泽均匀； 3.立杆底板采用420*420MM正方形或直径Ф420MM圆形钢板，厚度20MM，带加强筋，配套地笼、螺丝及垫片、法兰底板等。 | 国产 | 定制 | 根 | 1 |  |  |
| 6 | 6米立杆基础开挖浇筑 | 1.1M（宽）*1M（宽）*1.5M（深）C25混凝土浇筑； 2.接地电阻≤10Ω（需要根据实际情况调整）； 3.渣土清运和路面修补； 4.基础预埋件规格（6-M22）*1400MM；含防雷接地。根据现场实际需求定制手孔井和复合井盖。 | 国产 | 定制 | 处 | 1 |  |  |
| 7 | 4米立杆 | 1.0.8M（宽）*0.8M（宽）*1.0M（深）C25混凝土浇筑； 2.接地电阻≤10Ω（需要根据实际情况调整） 3.渣土清运和路面修补； 4.基础预埋件规格（6-M22）*800MM；含防雷接地。 | 国产 | 定制 | 处 | 5 |  |  |
| 8 | 4米立杆基础开挖浇筑 | 1.L形杆，立柱4米，立杆壁厚4MM；挑臂0.5~1米，等径φ76，壁厚3m，材料采用热轧钢板（Q235）。镀锌层厚度≥85μm，保证20年不锈蚀； 2.喷塑：厚度符合相关标准，色泽均匀；弯曲后热镀锌，表面电喷。要求尺寸标准开料；折弯：要求均匀；焊接：平整无虚焊；打弯：成型角；底部开门，用专用工具开启和关闭。如挑臂长度由于监控点路面情况有变化，根据实施时按需调整。 | 国产 | 定制 | 处 | 5 |  |  |
| 9 | 借杆挑臂 | 1.挑臂长度50CM-200CM，等径φ76，挑臂壁厚4M，材料采用热轧钢板（Q235），包含抱箍连接件； 2.喷塑：厚度符合相关标准，颜色根据需求提供。最终以投标人响应为准。 | 国产 | 定制 | 根 | 2 |  |  |
| 10 | 管网管线配套施工 | 1.根据现场实际情况，从就近市电配电箱或就近取电位置接入电力、链路至前端设备抱杆箱内，保证监控设备的正常运行及网络传输设备使用； 2.电力电缆规格YJV3*2.5、线路管道根据现场环境进行开挖、配管（聚乙烯 PE 管，φ32）、回填、修复等工作；3.监控摄像机电源线，RVV2*1.0，超五类非屏蔽电缆等线缆及角铁支架、壁装固定支架、膨胀螺丝等固件辅材。 | 国产 | 定制 | 套 | 7 |  |  |
| 11 | 标志标牌 | 方形标示牌，暂定为780*480mm，采用2.5mm的进口优质铝板，含相应抱箍配件，标示内容根据业主要求定制。 | 国产 | 定制 | 块 | 7 |  |  |
| 12 | 辅材 | 配套光纤跳线、插座、空气开关、六类非屏蔽网线、接地线等 | 国产 | 定制 | 处 | 9 |  |  |
| 13 | 企业级硬盘 | 1.容量：8000G； 2.转速：7200RPM； 3.缓存：256M，SATA。 | 希捷 | ST8000NM017B | 块 | 18 |  |  |
| 14 | 光纤收发器 | 4百兆电口、1个光口，工业导轨式发送机；FC口；单模单纤，发射端。 | 海康 | DS-3D04T-A | 台 | 7 |  |  |
| 15 | 中心端接收板卡 | 设备提供≥1路10/100/1000M以太网电口，提供≥8路百兆SFP光接口，支持VLAN划分，具备≥4M缓存，传输距离最大可达120KM及以上；配置20KM单纤百兆SFP光模块8块；具备SNMP网络管理功能，可以实现读取与设置本端、远端收发器电口以太接口的状态。 | 飞畅 | FCM-G1-F8GF1-4US | 块 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：   年   月   日

- 7.3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录的书面声明

书面声明

致：宁波市鄞州保安服务有限公司

（投标人全称）参加贵方组织的 （项目） 招标有关活动，并进行投标。为此声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和没有行贿犯罪记录

特此声明！

投标人盖章： （公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期： 年 月  日

7.4信用中国查询声明函

信用中国查询声明函

我司（单位）承诺未被列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站中的政府采购严重违法失信名单及失信被执行人。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

备注：附相关证明截图